## 明细表2
楚雄州牟定县农村基础设施建设项目投资明细表（一期）
填报单位：牟定县水务局 |  |  | 2017-11-23
项目名称 | 单位 | 建设规模 | 总投资（万元） | 责任部门
合 计(项) | —— |  |  | ——
一、农村安全饮水工程（项） | 19 |  | 1353.65 |  | 1353.65 | 0
（一）凤屯镇（4项） | 4 |  | 23.56 |  |  |  | 7113.42
1、河节冲村委会彭一、彭二村民小组饮水安全项目 | 项 | 取水池防渗处理，新建30方供水池1个。 | 2.96 | 水务局 | 2.4967 | 4.5
2、田丰村委会田中、高家村民小组饮水安全项目 | 项 | 水池防渗处理，更换抽水管DN32mmPE塑管，长200m。 | 1.05 | 水务局 | 0.88565 | 1
3、河节冲村委会大平地村饮水安全项目 | 项 | 新建36方供水池1个，改造抽水管道1116m,安装村间配水主管DN40mm热镀锌管长400m，村间供水支管DN25mm热镀锌管1520m，到户分管采用DN15mm热镀锌管1020m。 | 9.59 | 水务局 | 8.0889 | 8.7
4、河节冲村委会张家村民小组饮水安全项目 |  | 更换供水主管φ40mm镀锌管920m,分管φ25mm镀锌管739m，φ20mm镀锌管364m,入户管φ15镀锌管480m。 | 9.96 | 水务局
（二）江坡镇（4项） | 4 |  | 63.22 |  | 53.3246 | 57.05
1、柜山村委会梨园村饮水安全项目 | 项 | 更换提水主管DN25热镀锌管372m,架设380KVA抽水输电线路150m安装村间DN20热镀锌管支管320m,更换入户管180m;新建20m3高位供水池1个。 | 6.08 | 水务局 | 5.1283 | 10.2
2、柜山村委会月亮箐村饮水安全项目 | 项 | 在本村大坝尾水源点新建矩形取水池1个，安装提水主管DN40热镀锌管438m,架设抽水输电线路380m，安装村间DN25热镀锌管372m，DN25热镀锌管支管426m,入户管690m，新建20m3高位供水池1个。 | 8.68 | 水务局 | 7.3214 | 7.45
3、柜山村委会格衣鲊村安全饮水项目 | 项 | 在本村子坝下水源点新建圆形取水池1个，安装提水主管DN40热镀锌管408m,架设380KVA抽水输电线路380m，安装村间DN40热镀锌管360m，DN25热镀锌管支管1794m，DN20热镀锌管支管654m,入户管1080m，新建20m3高位供水池2个。 | 19.56 | 水务局 | 16.4984 | 10.5
4、江坡镇龙排村委会中心村饮水安全项目 | 件 | 埋设聚乙烯（PE80级)给水管de160长795m，支管采用聚乙烯（PE80级)给水管de63，长670m，聚乙烯（PE80级)给水管de32长160m，入户管采用DN15热镀锌管长88m，聚乙烯（PE80级)给水管de32；安装DN15mm热镀锌管长444m，DN40mm热镀锌管长260m，水表97只，水龙头97只。 | 28.9 | 水务局 | 24.3765 | 28.9
（三）共和镇（3项） | 3 |  | 1011.31 |  | 853.0158 | 1012.1
1、余丁村委会麻栗树村人畜饮水项目 | 项 | 新建沉沙井1个,闸室1个,涵洞进行防渗处理,新建启闭房4平方米, 安装1m×1m平板闸门1套，0.4m×0.4m 斜拉平板闸门1套。 | 9.31 | 水务局 | 7.8528 | 10.1
2、县城第二自来水厂二期管网完善工程 | 项 | 对现有二水厂主管进行延伸，新建一条供水主管延伸至田丰村委会，该段管线分别为DN350球墨铸铁管9893.72米，DN200球墨铸铁管3004米，DN150球墨铸铁管872米；另在高军屯下方建一分支管线至共和闸上方蓄水池，经加压泵房提升后供至黄龙山工业园区高位水池，供黄龙山工业园区生活用水，该段管线分别为DN300球墨铸铁管1550米，de315塑料给水管592米，DN200无缝钢管2231米，还包含600立方米蓄水池两座，提水泵站一座；另外二水厂所有覆盖范围内各村供水支管管材，分别为de110塑料给水管27782米，de160塑料给水管3706米，de200塑料给水管3610米，DN100生活级钢管5000米，DN50生活级钢管3000米。 | 960.6 | 水务局 | 810.2432 | 960.6
3、代冲村委会白塔村饮水安全项目 | 项 | 架设DN80mm供水主管道3200米，DN40mm供水支管1456米，DN25mm支管1230米，DN15mm入户管道2880米。 | 41.4 | 水务局 | 34.9199 | 41.4
（四）蟠猫乡（7项） | 7 |  | 151.13 |  | 127.4745 | 148
1、朵苴村委会利市厂然村饮水安全项目 | 项 | 安装DN15mm热镀锌管2814m，安装DN25mm热镀锌管822m，安装DN40mm热镀锌管1758m。 | 15.43 | 水务局 | 13.0148 | 63
2、联丰村委会小荒田村饮水安全项目 | 项 | 新建取水池1个，30方供水池2个，埋设φ32mmPE塑管4950m，安装DN15mm热镀锌管1260m，DN25mm热镀锌管528m，安装DN40mm热镀锌管长222m，DN80热镀锌钢管36m，安装缓释消毒器1台。 | 22.48 | 水务局
3、联丰村委会培龙、卡溪簸、河底村饮水安全项目 | 项 | 新建取水池1个，对100方蓄水池进行防渗加固，安装DN40mm热镀锌管5904m，DN25mm热镀锌管360m，安装DN15mm热镀锌管长230m。 | 32.71 | 水务局
4、联丰村委会土官坟村饮水安全项目 | 项 | 新建16立方米沉淀、过滤池1个，50立方米水源池1个，安装DN40mm供水主管2500米，DN25mm供水支管1456米，DN15mm村间支管500米。 | 20.66 | 水务局 | 17.4262 | 85
5、古岩村委会古岩中心村饮水安全项目 | 项 | 新建取水池1个，安装DN80mm热镀锌管长2100m，安装DN40mm热镀锌管888m，DN25mm热镀锌管长462m，DN15mm热镀锌管204m。 | 31.83 | 水务局
6、蟠猫村委会白沙河村饮水安全项目 | 项 | 新建取水池1个，蓄水池1个，埋设φ32mmPE塑管3210m，安装DN15mm热镀锌管1428m，DN25mm热镀锌管600m，安装DN40mm热镀锌管长644m，DN80热镀锌钢管24m，安装缓释消毒器1台。 | 19.86 | 水务局
7、龙泉村委会大箐村饮水安全项目 | 项 | 建盖4㎡抽水机房1间，安装潜水泵1台，电控设备1套及220V输电线路100m,新建20方蓄水池1个，埋设φ32mmPE塑管60m，安装DN15mm热镀锌管420m，DN25mm热镀锌管1272m，安装DN40mm热镀锌管长12m。 | 8.16 | 水务局
（五）新桥镇（1项） | 1 |  | 40.6 |  | 34.2451 | 122.3
1、马厂村委会中心村饮水安全项目 | 项 | 1.25mpaPE100管380米，1.25mpaPE40管2273米，1.25mpaP32管530米，dn20mm热镀管1000米，DN15mm热镀管1300米，DN15水表162个。 | 40.6 | 水务局 | 34.2451 | 54
（六）安乐乡（1项） | 1 |  | 18.83 |  | 91.8546 | 122.3
2、猫街村委会中心村饮水安全项目 | 项 | 安装供水主干管DN65mm热镀锌管900m，φ75mmPE塑管800m，村内配水管支管φ63mmPE塑管100m，φ40mmPE塑管1200m，φ20mmPVC600m。安装φ20mmPVC球阀110只，安装DN15水表110只，水表闸阀保护井采用砖砌体或者铁皮箱上锁。 | 18.83 | 水务局 | 15.8827 | 9.2
（七）戌街乡（1项） | 1 |  | 45 |  | 37.9564 | 14.1
4、戌街村委会中心村饮水安全项目 | 项 | 安装DN65mm镀锌管612m,PEΦ63mm管2820m,PEΦ32mm管643m,PPRΦ25mm管648m,DN20mm水表138只。 | 45 | 水务局 | 37.9564 | 45
项目审核单位：牟定县发展和改革局